***ООО «Юбилейная»  
ИНН*** *6311096190* ***КПП*** *631601001*

ОГРН 1076311003064

443011, г.Самара, ул.Советской Армии, д.238а, оф. 306

р/сч 40702810654400026750

в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара

к/с №30101810200000000607 БИК 043601607

**Собственнику з/у №\_\_\_\_\_\_\_**

№\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Технические условия для подключения абонента к водоснабжению в к/п "Юбилейный" выполнены.*** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование материалов (вид работ) | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 110 мм | м | 6,00 |  |
| 2 | Труба ПЭ 100 SDR 11 Ø 32 мм | м | 25,00 |  |
| 3 | Сиделка компрессионная с рез.отводом 160\*1" | шт. | 1,00 |  |
| 4 | Кран шаровый Ø 32 | шт. | 2,00 |  |
| 5 | Соединение компрессионное Ø 32 | шт. | 3,00 |  |
| 6 | Отвод 90° 32\*32 | шт. | 2,00 |  |
| 7 | Счетчик воды | шт. | 1,00 |  |
| 8 | Песок | м³ | 1,50 |  |
| 9 | Устройство траншеи под водопровод | м | 25,00 |  |
| 10 | Устройство песчаного основания с доработкой в ручную | м³ | 1,50 |  |
| 11 | Обратная засыпка траншеи с трамбовкой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_